重庆育才成功学校消防整改修复工程招标文件

一、招标范围

校区内男生宿舍楼、女生宿舍楼、消防泵房、配电房的部分消防设施整改修复，包括消火栓系统、火灾自动报警系统、应急照明和疏散指示系统、气体灭火系统等内容，具体如下：

- 水泵房消火栓系统：（1）拆除原有2台消火栓水泵及所有进出水管道、阀门等；（2）重新安装2台消火栓水泵及所有进出水管道、阀门等。

- 男/女生宿舍楼屋面消火栓系统：（1）拆除原所有屋面消火栓管道、阀门等；（2）重新安装屋面消火栓管道、阀门等；（3）新增屋顶生活水箱液位计安装。

- 消火栓泵电源及控制系统：（1）拆除原消火栓泵双电源控制柜及进出电源线路（包括桥架、配管、电缆等）；（2）重新安装消火栓泵双电源控制柜及进出电源线路（包括桥架、配管、电缆等）。

- 男/女生宿舍楼火灾报警及联动控制系统：（1）拆除原火灾报警及联动系统所有设备及线路；（2）重新安装火灾报警及联动系统设备及线路（包括桥架、配管、配线等）。

- 配电房气体灭火系统：（1）新增气体灭火控制系统设备及线路；（2）新增柜式七氟丙烷灭火系统。

- 消火栓稳压系统：新增消火栓稳压装置（包括稳压罐、稳压泵、稳压控制装置等）。

二、总体要求

根据目前消防有关技术标准和日常管理要求，结合学校的实际情况，首先需要恢复学校的室内消火栓系统及火灾自动报警系统的消防基本功能，已瘫痪或无法使用的原有消防设施应进行更换，因严重锈蚀而无法使用的部分消防管网也需进行更换；其次，为完善消防系统功能需增加部分消防设施，变配电房内应增加气体灭火控制系统和气体灭火装置，屋面消防管道及阀门应进行更换修复，既要满足学生日常生活需要，也要满足消防用水需要。

三、工期要求

本工程计划工期为50 日历天，计划于2018年7月1日开工，2018年8月20日完工，实际进场日期以发包人通知中标单位为准。

四、承包方式

本工程为交钥匙工程。招标范围内的整改拆除及安装工程采用包工包料方式，在限定的工期内完成施工，满足消防有关要求。若甲方要求临时增加整改工作内容，实施前乙方应编制相应的工程预算，经甲方审定后纳入工程结算。

各投标人须自行勘察施工现场，充分了解招标范围内的的整改修复施工内容，一旦中标后，本工程所有材料均为乙供，材料质量应合格并满足消防有关要求。

五、质量及安全

乙方应按现行有关消防安装工程施工质量验收规范进行施工，工程质量达到合格标准。若因乙方施工质量造成甲方损失，甲方有权要求乙方赔偿。乙方负责施工现场的成品保护，如遭损坏，乙方负责无偿修复。

乙方负责对施工人员进行安全教育，且按国家建筑工程施工安全的相关法规执行施工，采取必要的安全防护措施，保证工地施工安全，消除事故隐患。在施工过程中发生安全事故所造成的一切责任和费用由乙方承担；如给甲方或第三人造成经济损失，由乙方全额赔偿。

六、工程结算

本工程为执行定额按时结算工程，结算办法为：

结算总价=各工程项目价款+措施费+安全文明施工费+规费+税金+其他项目费。

具体结算办法如下：

- 本工程按相应类别取费，依次优先执行2008《重庆市安装工程计价定额》、《重庆市建筑工程计价定额》和《重庆市建设工程费用定额》及相关配套文件。均执行渝建发【2016】35号《关于建筑业营业税改增值税调整建设工程计价依据的通知》。

- 人工工日统一按施工有效工期内重庆市建设工程造价信息公布的九龙坡区人工价格调差。

- 材料价格参考重庆市建设工程造价信息公布的九龙坡区价格并结合市场价执行。

安全文明施工费按合格标准计取，但须评定合格后才能获得，安全文明施工综合评定结果为不合格，则不计取。

七、投标文件内容

1、投标承诺函

2、法人代表人身份证、授权委托书（含联系方式）

3、廉政投标承诺书

4、营业执照及资质证明

5、有效期内的企业安全生产许可证

八、投标截止时间

请投标单位务必在2018年6月4日 上午10：00前将投标书送至 重庆育才中学保卫科； 联系人及电话：冷彬  13508373577   86051021 ，逾期恕不接受。

九、付款方式

（1）本工程无任何预付款。

（2）工程竣工验收达到合同约定的质量标准且结算完成后，支付至结算造价的95％，其余5％作为质保金。质保金待保修期满后返还，保修金不计息。

十、投标注意事项

1、投标文件须以信袋密封并加以标记，按投标邀请函中要求的时间和地点送回。逾期交回的标函将不被接纳。

2、投标文件不能作未经授权的改动，若有此等改动，投标可能不获考虑。

3、投标人应自行检查招标文件的页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，须立即通知招标人予以更正。

4、若投标人对招标文件中任何项目的含义有不明之处，须立即通知招标人，以便在回标截止日之前能够向所有投标人解释。

5、招标文件中任何项目的错漏若本应可按上述方法予以更正而未能更正，导致投标人投标错误的责任，招标人不会承担。

6、在整个招投标期间，招标人及其授权代表有权对招标文件的内容进行修改、增补、删减、解释，并可向投标人发出进一步的书面指令，投标人必须依令执行，不得异议。

所有符合上述条件作出的对招标文件的修改、增补、删减、解释等文件将构成今后具法律约束力的合同文件的一部分。

7、投标人须按招标文件的要求报价。投标文件中若有与招标文件不符的要求，可能不获接纳。如有任何其他建议，可在回标时另外列明该等建议及对工期、标价的影响。

8、招标文件中任何项目若未填报价款，则履行该项目的所有费用视作已包括在其他已填报价款的项目单价或价款内。

9、所有报价项目均应列明数量和单价。投标人若将数个项目以一个总额标价，可能被要求将每项单价分别表示。

10、投标人填报的各项目综合单价均视为在在招标文件规定的条件和投标人承诺的条件下的包干价，包括但不限于：人工费、材料费、机械费、开办费、为完成该项目所需的临时工程费、检测费、各类半成品、成品保护措施费、施工管理费、工程、材料、施工人员保险、所有人工的劳动保护及养老保险费、各种税金、国家和地方规定的任何收费、利润等，不因市场价格涨落和汇率变动而调整。

11、若投标人在交回标函后发觉有错误，可以用书面更正。只要书面更正在截止回标前交回，便可被接纳。否则招标人不予认可。

12、若审核标函时发现投标人的报价有算术错误或遗漏或重复，投标总价亦不会因此而调整。如投标人要求调整投标总价时，招标人有权宣布该标函作废。

13、招标人在审核标函时若发现有严重错误，认为可能使投标人蒙受损失时，会将错误通知投标人要求他确定是否维持原投标。若投标人要求更正，其投标可能丧失获考虑的机会。

14、招标人对投标人参加本次投标及随后可能的议标活动所发生的费用或支出不负任何责任。

15、所有投标文件（书面及电子版）均不退还，对未中标单位，招标人有权不作任何解释。

十一、废标条件

投标单位必须按本招标文件的要求编制投标书，对有下列情形之一的投标书即告作废：

1、恶意竞标、围标、串标；

2、投标文件未密封；

3、投标函及报价书未按规定填写或字迹模糊、辨认不清或加以涂改的；

4、企业法定代表人或其委托代理人未签字或加盖法人印章；

5、投标书逾期送达的；

6、投标文件内容不全的或未按招标文件的要求编制。

附件：投标文件格式

（一）投标函

致：重庆育才成功学校

1．我方己仔细研究了                      工程招标文件的全部内容，经考察项目现场、复核招标文件和工程量清单、控制价并研究上述工程其他招标资料后，愿意以人民币（大写）                     （小写￥_______元）的报价，工期_______日历天，按合同约定实施和完成承包工程，工程质量达到消防管理部门标准。

2．我方承诺完全响应重庆育才成功学校消防整改修复工程招标文件中关于质量、工期、合同条款、发包价格、付款方式等一切内容。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（3）我方承诺本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

（4）我方承诺所提供的材料、采取的制造及安装工艺符合招标文件、施工图纸、工程量清单及相关规范的要求。

（5）我方承诺按照招标文件及施工图纸的要求提供售后维护服务。

（6）我方承诺工程完工后提供完整的竣工图纸、结算及相关工程资料。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5.（其他补充说明）。

投标人：（盖单位章）____________________

法定代表人或授权委托人：（签字）__________________

地址：__________________________________________

联系人：_______________    联系电话：_________________________

年    月   日

（二）法定代表人身份证明

投标人名称：______________________

单位性质：____________    地址：_____________________

姓名：______________   性别：_______年龄______  职务：______系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖单位章）

年   月    日

附：法定代表人身份证复印件

（三）授权委托书

本人（姓名）____________系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）______________为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：____________。

代理人无转委托权。

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）      身份证号码：

委托代理人：（签字或盖章）      身份证号码：

年    月    日

附：委托代理人身份证复印件

（四）廉政投标承诺书

致：重庆育才成功学校

为积极配合贵单位进行的重庆育才成功学校消防整改修复工程的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违绩问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《招标投标法》等相关规定以及有关廉政要求，特向贵单位承诺如下事项。

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉洁建设制度。

2、不使用不正当手段防碍、排挤其他投标单位或串通投标。

3、按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

4、不以任何方式向参与招标、评标工作的有关人员、招标单位及其工作员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加、高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

5、不向涉及招标的单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

6、不向招标人员的配偶、子女分包此次招标项目。

7、不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。

8、一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向监察部门举报。

9、我们若违反上述承诺，愿接受取消投标资格、列入凤阳县招标采购管理局不良记录及其他任何形式的处罚。

承诺单位：（公章）

法定代表人签字：

年    月     日

（五）企业法人营业执照（副本）

（六）企业消防施工资质证书（副本）

（七）企业安全生产许可证（副本）

（八）企业消防维保检测资质证书