采购邀标文件

项目名称：重庆育才成功学校第二教学楼校园监控系统

采购单位：重庆育才成功学校

二〇一四年七月七日

第一篇  邀请函

重庆育才成功学校第二教学楼校园监控系统，现在已经具备招标资格，现对该工程项目进行公开招标采购，欢迎合格的投标人参加投标。

- 一、招标项目内容

| 项目内容 | 数量 | 投标最高限价总价（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 重庆育才成功学校第二教学楼校园监控系统 | 一批 |  |  |

二、资金来源

财政预算资金（或采购人自筹资金），资金已到位。

三、投标人资格要求

合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

四、投标、开标有关说明

（一）招标文件获取时间：详见采购公告。

（二）招标文件获取地点：

重庆市育才中学信息中心或者重庆育才中学校园网通知公告栏下载。

（三）投标截止时间：2014年7月10日下午5：00之前。

（四）投标地点：重庆育才中学国象楼三楼保卫科。

（五）报名时间及方式：本次投标无需提前报名，各投标人在投标文件递交的截止时间。

六、有关规定

（一）超过投标截止时间、未密封的投标，或不按招标文件规定投标，我校恕不接受。

七、联系方式

重庆育才中学国象楼三楼保卫科。

联系人：张老师

联系电话：13996738516、02386051021。

第二篇  项目技术规格及质量要求

- 系统说明

为了和原学校现有重庆育才成功学校第二教学楼校园监控系统系统匹配，功能一致，性能稳定。

二、产品技术参数数量

| 育才成功学校校园监控初步预算清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 设备基本参数 | 单价/元 | 数量 | 单位 | 小计/元 | 点位 |
| 1 | 模拟红外半球 | 海康威视 | DS-2CC52A2P-IT2 | 主要参数：1/3" SONY CCD红外阵列半球彩色摄像机 700线 20-30米3.6mm @ F1.8(2.8mm,6mm,8mm,12mm,16mm可选) 产品类型 模拟摄像机 纠错 产品功能 日夜转换，红外灯 产品外形 半球 硬件性能成像器件 1/3英寸 CCD , 有效像素 976(水平)×582(垂直) ,镜头参数 3.6mm@F1.8(2.8mm，6mm，8mm，12mm，16mm可选) , 最低照度 0.001Lux@(F1.2，AGC ON)，0Lux with IR , 0.002Lux@(F1.8，0Lux with IR ,水平清晰度 700TVL ,电子快门 1/50秒-1/100,000秒 , 信噪比 大于62dB ,其它参数 红外照射距离：30-40米 , 接口参数 视频输出 1Vp-p Composite Output（75Ω/BNC） , 其它参数防护等级 IP66 , 电源电压 DC 12V±10% , 电源功率 5W Max , 产品尺寸 Φ127×97.5mm ,产品重量 650g , 环境温度 -30-60℃ , 环境湿度 小于90%(无凝结) |  | 35 | 台 |  | 旧教学楼18个，新教学楼8个，其它5个 |
| 2 | 模拟红外枪机 | 海康威视 | DS-2CC12A2P-IT2 | 1/3" CCD700线40-60米阵列枪型红外摄像机3.6mm @ F1.8(6mm,8mm,12mm,16mm可选) 主要特性 采用高性能 CCD 分辨率高,700TVL,图像清晰、细腻，低照度,0.001Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR，支持自动彩转黑功能,实现昼夜监控，支持SMART IR 功能， 采用矩阵光斑,提升画面均匀性， 符合IP66 级防水设计,可靠性高 |  | 4 | 台 |  | 人行道 |
| 3 | 高清中速智能球 | 海康威视 | DS-2AM1-714 | 产品类型 模拟摄像机 产品功能 红外灯，日夜转换 产品外形 中速球 硬件性能 成像器件 1/4英寸Sony SuperHAD CCD 镜头参数 3.84-88.4mm焦距，F1.6-F4.5光圈数 最低照度 0.2Lux/F1.6（彩色），0.02Lux/F1.6（黑白），0 Lux with IR 水平清晰度 540TVL（彩色），600TVL（黑白） 电子快门 PAL：1/50-1/10，000s，NTSC：1/60-1/10 信噪比 大于50dB 其它参数 16倍数字变倍，红外照射距离60米；PAL/NTSC信号系统 视频参数 分辨率 PAL:752(H)×582(V)；NTSC:768(H)×494(V) 接口参数 视频输出 1.0V[p-p]/75Ω，PAL或NTSC，BNC头 报警输入 2路（7路可选），优先级可调 报警输出 2路，支持报警联动 控制接口 RS-485 其它参数 电源电压 AC 24V（DC 12V可选） 电源功率 最大50W 安装方式 多种安装方式可选根据应用环境进行选择 产品尺寸 Φ230.6×351.5mm 纠错 产品重量 5.5kg 环境温度 工作：-30-65℃ 环境湿度 小于90% 其他性能 IP66(室外球)TVS 4000V 防雷、防浪涌 |  | 2 | 个 |  | 足球场边 |
| 4 | 16路录像机 | 海康威视 | DS-7316HW-SH | 16路视频输入，4路音频输入 所有通道支持WD1实时编码； 支持4路/8路/16路同步回放 支持HDMI、VGA、CVBS同时输出，支持1个矩阵输出 1.5U普通机箱，千兆网卡；4个SATA接口，1个eSATA接口 |  | 3 | 台 |  |  |
| 5 | 显示器 | 长虹 | 42寸 | LED42寸液晶电视机 |  | 2 | 台 |  |  |
| 6 | 电视机壁架 | 长虹 | 标准型 | 42-56寸标准型 |  | 2 | 套 |  |  |
| 7 | 硬盘 | 西数 | 2T | 7200转/秒 |  | 12 | 块 |  |  |
| 8 | 支架 | 国优 | T102 | 鸭嘴型 |  | 5 | 个 |  |  |
| 9 | 球机支架 | 定做 |  | 定做 |  | 2 | 个 |  |  |
| 10 | 视频光端机 | 源拓 | WT-S16V1D3-T/RF | 16路光收发，一路數据 |  | 2 | 对 |  |  |
| 11 | 光纤 | 立孚 | 4芯 | 4芯 |  | 500 | 米 |  |  |
| 12 | 光纤尾线 | 立孚 | T/R |  |  | 4 | 条 |  |  |
| 13 | 电源 | 小耳朵 | 12V/2A | 交流输入220V，直流输出2A/12v |  | 38 | 个 |  |  |
| 14 | 电源 | 小耳朵 | 25V/4A | 交流输入220V，直流输出2A/12v |  | 2 | 个 |  |  |
| 15 | 防水盒 | 国优 | 中号 |  |  | 40 | 个 |  |  |
| 16 | 信号控制线 | 讯道 | RvvP4*0.5 | 国标 |  | 500 | 米 |  |  |
| 17 | 供电电源线 | 讯道 | RVV2*1.0 | 国标 |  | 2750 | 米 |  |  |
| 18 | 视频线 | 讯道 | RYV75-5 | 多芯96编，PVC黑色 |  | 5300 | 米 |  |  |
| 19 | PVC线管 | 国内知名品牌 |  | $1.6.$2.0,$2.5等 |  | 2300 | 批 |  |  |
| 20 | Q9视频头 | 国内知名品牌 |  | 国标 |  | 120 | 个 |  |  |
| 21 | 摄像头立柱 | 定制 |  | 4米高 |  | 1 | 根 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装运输调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 税费 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为了产品质量，投标商需提供硬盘录像机，摄像头设备厂家机构出具对本项目的《项目授权书》盖鲜章原件及《售后服务承诺函》盖鲜章原件；否责标书无效。

# 第三篇  项目商务要求

## 一、实施时间、地点及验收方式

（一）实施时间

成交人应在采购合同签定后25个日历日内交货并完成安装调试。

（二）实施地点

实施地点：重庆育才成功学校

（三）验收方式

1、货物到达现场后，成交人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2、成交人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由成交人负责调换、补齐或赔偿。

3、成交人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

（1）设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

（2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

（4）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4、产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5、采购人需要制造商对成交人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

6、产品包装材料归采购人所有。

## 二、报价要求

本次报价为人民币报价，包含：货物费、运输费、安装调试费、检验费、税费等所需一切费用。

## 三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1、本系统所有设备免费质量保证期为1年。

2、竞标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3、成交人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按成交人实际承诺执行。

4、竞标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在竞标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

（二）售后服务内容

1、成交人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

（1）电话咨询

成交人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

（2）现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交人和制造商应在4小内到达现场（远郊区8小时内到达现场）进行处理，确保产品正常工作；无法在8小时内解决的，应在12小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

（3）技术升级

在质保期内，如果成交人和制造商的产品技术升级，成交人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

2、质保期外服务要求

（1）质量保证期过后，成交人和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

（2）质量保证期过后，采购人需要继续由原成交人和制造商提供售后服务的，该成交人和制造商应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

成交人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在竞标文件中列出。

## 四、付款方式

工程完工验收合格后一个月之内支付合同总价的95%，余款在质保期结束后一起付清。

## 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用竞标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 六、培训

成交人对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。成交人应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

## 七、其他

（一）竞标人必须在竞标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性谈判文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供