## 预算
重庆市育才中学校 圣陶苑二单元土建部分改造工预算清单量
工程名称：重庆市育才中学校圣陶苑二单元土建部分改造工程 (备注：从车道保安亭背后梯步处开始为一号门面，以此类推) 编制日期：2017 年 10 月 31 日
序号 | 项目名称： | 单位 | 数量 | 综合单价 | 其中 |  |  |  | 总额合计 | 品牌、规格
[5 empty] | 主材 | 辅材 | 材料损耗 | 人工
一 | 拆除工程
一号门面 | 原有地砖拆除 | ㎡ | 60.816 | [5 empty] | 0 | 原地面砖及填充层拆除，清运自校内指定地点（不超过200米）
| 原吧台及酒柜拆除 | ㎡ | 10.042 | [5 empty] | 0 | 原木作基层拆除，厚度为0.3米，清运自校内指定地点（不超过200米）
| 原操作台拆除 | ㎡ | 1.26 | [5 empty] | 0 | 红砖砌筑，厚度为0.7米，清运自校内指定地点（不超过200米）
| 原洗碗槽拆除 | ㎡ | 0.684 | [5 empty] | 0 | 红砖砌筑，石材台面，厚度为0.6米，清运自校内指定地点（不超过200米）
| 室内隔墙拆除 | ㎡ | 5.376 | [5 empty] | 0 | 原240厚墙体拆除，清运自校内指定地点（不超过200米）
| 前室墙砖拆除 | ㎡ | 31.98 | [5 empty] | 0 | 原墙砖拆除，清运自校内指定地点（不超过200米）
| 后室墙砖拆除 | ㎡ | 30.288 | [5 empty] | 0 | 原墙砖拆除，清运自校内指定地点（不超过200米）
| 厕所外墙砖及墙体拆除 | ㎡ | 14.584 | [5 empty] | 0 | 原墙砖及墙体拆除拆除，清运自校内指定地点（不超过200米）
| 元阁楼木质楼梯拆除 | 项 | 1 | [5 empty] | 0 | 原木质楼梯拆除，清运自校内指定地点（不超过200米）
| 木质阁楼拆除 | ㎡ | 12.4372 | [5 empty] | 0 | 原木质阁楼拆除，清运自校内指定地点（不超过200米）
| 原前室吊顶拆除 | ㎡ | 43.802 | [5 empty] | 0 | 原吊顶及龙骨拆除，清运自校内指定地点（不超过200米）
| 原门口地台填充层拆除 | ㎡ | 5.73 | [5 empty] | 0 | 原门口地台填充层
| 一二号门面隔墙拆除 | ㎡ | 50.84 | [5 empty] | 0 | 原240厚墙体拆除，清运自校内指定地点（不超过200米）
| 原有卷帘门拆除 | ㎡ | 14.48 | [5 empty] | 0 | 原有卷帘门拆除，清运自校内指定地点（不超过200米）
| 原有水电拆除 | ㎡ | 60.816 | [5 empty] | 0 | 原有水电拆除，清运自校内指定地点（不超过200米）
| 原租赁户遗留垃圾清运至渣场 | 项 | 1 | [5 empty] | 0 | 人工搬运至指定地点，人工上车，汽运渣场
| 拆除垃圾汽运至渣场 | m³ | 40.9952 | [5 empty] | 0 | 人工上车，汽运渣场
| 小计 | [7 empty] | 0
二号门面 | 原有地砖拆除 | ㎡ | 47.04 | [5 empty] | 0 | 原地面砖及填充层拆除，清运自校内指定地点（不超过200米）
| 室内隔墙拆除 | ㎡ | 5.713 | [5 empty] | 0 | 原240厚墙体拆除，清运自校内指定地点（不超过200米）
| 元阁楼木质楼梯拆除 | 项 | 1 | [5 empty] | 0 | 原木质楼梯拆除，清运自校内指定地点（不超过200米）
| 木质阁楼拆除 | ㎡ | 8.8128 | [5 empty] | 0 | 原木质阁楼拆除，清运自校内指定地点（不超过200米）
| 原室内吊顶拆除 | ㎡ | 47.04 | [5 empty] | 0 | 原吊顶及龙骨拆除，清运自校内指定地点（不超过200米）
| 二三号门面隔墙拆除 | ㎡ | 68.88 | [5 empty] | 0 | 原240厚墙体拆除，清运自校内指定地点（不超过200米）
| 原门口地台填充层拆除 | ㎡ | 4.5 | [5 empty] | 0 | 原门口地台填充层
| 原有卷帘门拆除 | ㎡ | 11.2 | [5 empty] | 0 | 原有卷帘门拆除，清运自校内指定地点（不超过200米）
| 原有水电拆除 | ㎡ | 47.04 | [5 empty] | 0 | 原有水电拆除，清运自校内指定地点（不超过200米）
| 原租赁户遗留垃圾清运至渣场 | 项 | 1 | [5 empty] | 0 | 人工搬运至指定地点，人工上车，汽运渣场
| 拆除垃圾汽运至渣场 | m³ | 34.2186 | [5 empty] | 0 | 人工上车，汽运渣场
| 小计 | [7 empty] | 0
三号门面 | 原有地砖拆除 | ㎡ | 47.04 | [5 empty] | 0 | 原地面砖及填充层拆除，清运自校内指定地点（不超过200米）
| 室内隔墙拆除 | ㎡ | 4.263 | [5 empty] | 0 | 原240厚墙体拆除，清运自校内指定地点（不超过200米）
| 原室内吊顶拆除 | ㎡ | 47.04 | [5 empty] | 0 | 原吊顶及龙骨拆除，清运自校内指定地点（不超过200米）
| 三四号门面隔墙拆除 | ㎡ | 38.54 | [5 empty] | 0 | 原240厚墙体拆除，清运自校内指定地点（不超过200米）
| 厕所拆除内墙墙砖及墙体 | ㎡ | 17.044 | [5 empty] | 0 | 原240厚墙体及内墙外墙砖拆除拆除，清运自校内指定地点（不超过200米）
| 厕所地台拆除 | ㎡ | 2.484 | [5 empty] | 0 | 原地台拆除，厚度为0.2米
| 原门口地台填充层拆除 | ㎡ | 4.5 | [5 empty] | 0 | 原门口地台填充层
| 原有卷帘门拆除 | ㎡ | 11.2 | [5 empty] | 0 | 原有卷帘门拆除，清运自校内指定地点（不超过200米）
| 原有水电拆除 | ㎡ | 47.04 | [5 empty] | 0 | 原有水电拆除，清运自校内指定地点（不超过200米）
| 原租赁户遗留垃圾清运至渣场 | 项 | 1 | [5 empty] | 0 | 人工搬运至指定地点，人工上车，汽运渣场
| 拆除垃圾汽运至渣场 | m³ | 30.7602 | [5 empty] | 0 | 人工上车，汽运渣场
| 小计 | [7 empty] | 0
四号门面 | 原有地砖拆除 | ㎡ | 70.56 | [5 empty] | 0 | 原地面砖及填充层拆除，清运自校内指定地点（不超过200米）
| 室内隔墙拆除 | ㎡ | 9.367 | [5 empty] | 0 | 原240厚墙体拆除，清运自校内指定地点（不超过200米）
| 前室墙砖拆除 | ㎡ | 47.671 | [5 empty] | 0 | 原墙砖拆除，清运自校内指定地点（不超过200米）
| 后室墙砖拆除 | ㎡ | 37.9055 | [5 empty] | 0 | 原墙砖拆除，清运自校内指定地点（不超过200米）
| 厕所外墙砖及墙体拆除拆除 | ㎡ | 15.191 | [5 empty] | 0 | 原墙砖拆除，清运自校内指定地点（不超过200米）
| 原吊顶拆除 | ㎡ | 70.56 | [5 empty] | 0 | 原吊顶及龙骨拆除，清运自校内指定地点（不超过200米）
| 原门口地台填充层拆除 | ㎡ | 6.6 | [5 empty] | 0 | 原门口地台填充层
| 原有卷帘门拆除 | ㎡ | 16.8 | [5 empty] | 0 | 原有卷帘门拆除，清运自校内指定地点（不超过200米）
| 原有水电拆除 | ㎡ | 70.56 | [5 empty] | 0 | 原有水电拆除，清运自校内指定地点（不超过200米）
| 原租赁户遗留垃圾清运至渣场 | 项 | 1 | [5 empty] | 0 | 人工搬运至指定地点，人工上车，汽运渣场
| 拆除垃圾汽运至渣场 | m³ | 30.5748 | [5 empty] | 0 | 人工上车，汽运渣场
| 小计 | [7 empty] | 0
驾驶班 | 拆除原厕所内墙砖 | ㎡ | 18.204 | [5 empty] | 0 | 原墙砖拆除，清运自校内指定地点（不超过200米）
| 原有地砖拆除 | ㎡ | 42.4148 | [5 empty] | 0 | 原地面砖及填充层拆除，清运自校内指定地点（不超过200米）
| 原吊顶拆除 | ㎡ | 42.4148 | [5 empty] | 0 | 原吊顶及龙骨拆除，清运自校内指定地点（不超过200米）
| 室内隔墙拆除 | ㎡ | 10.412 | [5 empty] | 0 | 原240厚墙体拆除，清运自校内指定地点（不超过200米）
| 剃打砖墙裙面 | ㎡ | 25.884 | [5 empty] | 0 | 剃打原腻子灰及抹灰，厚度0.3米，
| 原用户遗留垃圾清运至渣场 | 项 | 1 | [5 empty] | 0 | 人工搬运至指定地点，人工上车，汽运渣场
| 拆除垃圾汽运至渣场 | m³ | 26.5477 | [5 empty] | 0 | 人工上车，汽运渣场
| 小计 | [7 empty] | 0
收发室 | 原有地砖拆除 | ㎡ | 37.875 | [5 empty] | 0 | 原地面砖及填充层拆除，清运自校内指定地点（不超过200米）
| 原吊顶拆除 | ㎡ | 37.875 | [5 empty] | 0 | 原吊顶及龙骨拆除，清运自校内指定地点（不超过200米）
| 原用户遗留垃圾清运至渣场 | 项 | 1 | [5 empty] | 0 | 人工搬运至指定地点，人工上车，汽运渣场
| 拆除垃圾汽运至渣场 | m³ | 13.3625 | [5 empty] | 0 | 人工上车，汽运渣场
| 小计 | [7 empty] | 0
| 拆除类合计 | [7 empty] | 0
二 | 砌筑及零星工程
1 | 墙体砌筑 | ㎡ | 72.2294 | [5 empty] | 0 | M5水泥砂浆砌砖墙
2 | 新砌墙水泥砂浆抹灰 | ㎡ | 144.4588 | [5 empty] | 0
3 | 卫生间地面填充 | ㎡ | 11.08 | [5 empty] | 0 | 内填煤渣，水泥浆找平
4 | 打管线槽 | ㎡ | 473.8 | [5 empty] | 0 | 包含所有管线槽
5 | 管线槽等泥水工程 | ㎡ | 473.8 | [5 empty] | 0 | 1：2.5水泥砂浆
| 小计 | [7 empty] | 0
三 | 油漆、涂料工程
1 | 外墙乳胶漆 | ㎡ | 58.05 | [5 empty] | 0 | “百事得”环保防水腻子粉、刮三遍，防水底漆、“多乐士”外墙防水乳胶漆、二底二面
| 小计 | [7 empty] | 0
四 | 门窗工程
1 | 入户玻璃地弹簧门 | ㎡ | 4.8 | [5 empty] | 0 | 厂家制作、安装（彩铝框，中空玻璃）
2 | 山墙上铝合金窗 | ㎡ | 68.88 | [5 empty] | 0 | 厂家制作、安装（彩铝框，中空玻璃）
3 | 临街面玻璃窗 | ㎡ | 24.92 | [5 empty] | 0 | 厂家制作、安装（彩铝框，中空玻璃）
| 小计 | [7 empty] | 0
五 | 报价取费部分 | [8 empty] | 按有电梯计量,无电梯*1.5
1 | 基础装修工程直接费 | 元 |  | 一+二+三+四 |  |  |  |  | 0
2 | 综合管理费 | 元 |  | 1×6% |  |  |  |  | 0
4 | 工程总造价 | 元 |  | 1+2 |  |  |  |  | 0
说明：1、以上报价只包含室内装修部分，不含家具、电器、空调、窗帘、配饰，消防、监控等。